## Hoja1 (hidden)
DETALLE DEL HVE 006 QUE LLEGO CON HVE 011
Codigo | Descripción | cant. | UNIT. | FOB | TOTAL | D.A. | FLETE | SEGURO | C.I.F. | OTRAS | D.A. | D.A. | GASTOS | TOTAL | TOTAL | UNITARIO | UNITARIO | IVA | TOTAL
|  |  | FOB | LLEGO | FOB |  |  |  |  | TASAS | US$ | (ajustado) |  | US$ | SUCRES | US$ | SUCRES |  | CIF+DA+IMP
501.68.52.63 | carter | 2 | 66.33 | 132.66 | #DIV/0! | 0.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 160.53
501.80.66.02 | espaciador | 5 | 4.05 | 20.25 | #DIV/0! | 0.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24.5
503.16.77.01 | piston | 5 | 21.37 | 106.85 | #DIV/0! | 0.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 129.3
503.50.60.02 | piston | 30 | 26.22 | 786.6 | #DIV/0! | 0.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 951.84
505.61.92.54 | blusa | 1 | 32.43 | 32.43 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 44.87
505.64.23.10 | guantes husqvarna | 5 | 5.34 | 26.7 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 36.94
505.67.20.46 | pantalon standard | 1 | 47.44 | 47.44 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65.64
505.67.20.52 | pantalon standard | 1 | 47.44 | 47.44 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65.64
505.67.20.54 | pantalon standard | 1 | 47.44 | 47.44 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65.64
530.01.58.99 | tornillo | 10 | 0.57 | 5.7 | #DIV/0! | 0.19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7.52
| TOTAL | [17 empty] | 1552.42
|  |  |  | sucres | [14 empty] | dolares
ctas. por cobrar HUSQVARNA |  |  |  | 2183113
pago indebido por HVE 006 | [18 empty] | 1552.42

## Disyuntor eB1 DIN
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR RIEL DIN, MODELO EB, MARCA CHINT
CAPACIDAD DE INTERRUPCION 3kA. - IEC/EN 60898-1
CURVA "C" PARA DISTRIBUCION (DISPARO 5-10In)
CATEGORIA |  | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 80 1101 |  | EB 3KA 1P C1 | Disyuntor 1 polo, 1 A. | 5.6
05 80 1102 |  | EB 3KA 1P C2 | Disyuntor 1 polo, 2 A. | 5.6
05 80 1103 |  | EB 3KA 1P C3 | Disyuntor 1 polo, 3 A. | 5.6
05 80 1106 |  | EB 3KA 1P C6 | Disyuntor 1 polo, 6 A. | 5.25
05 80 1201 |  | EB 3KA 2P C1 | Disyuntor 2 polos, 1 A. | 11.725
05 80 1203 |  | EB 3KA 2P C3 | Disyuntor 2 polos, 3 A. | 11.725
05 80 1206 |  | EB 3KA 2P C6 | Disyuntor 2 polos, 6 A. | 11.2
05 80 1301 |  | EB 3KA 3P C1 | Disyuntor 3 polos, 1 A. | 17.5
05 80 1303 |  | EB 3KA 3P C3 | Disyuntor 3 polos, 3 A. | 17.5
05 80 1306 |  | EB 3KA 3P C6 | Disyuntor 3 polos, 6 A. | 15
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Disyuntores DIN NB1
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR RIEL DIN, MODELO NB1, MARCA CHINT
CAPACIDAD DE INTERRUPCION 10kA. - IEC/EN 60947-2
CURVA "C" PARA DISTRIBUCION (DISPARO 5-10In)
CATEGORIA |  | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
1 POLO
05 80 2110 |  | NB1H 10KA 1P C10 | Disyuntor 1 polo, 10 A. | 6.2
05 80 2116 |  | NB1H 10KA 1P C16 | Disyuntor 1 polo, 16 A. | 6.2
05 80 2120 |  | NB1H 10KA 1P C20 | Disyuntor 1 polo, 20 A. | 6.2
05 80 2132 |  | NB1H 10KA 1P C32 | Disyuntor 1 polo, 32 A. | 6.2
05 80 2140 |  | NB1H 10KA 1P C40 | Disyuntor 1 polo, 40 A. | 6.6
05 80 2150 |  | NB1H 10KA 1P C50 | Disyuntor 1 polo, 50 A. | 6.6
05 80 2163 |  | NB1H 10KA 1P C63 | Disyuntor 1 polo, 63 A | 6.6
2 POLOS
05 80 2210 |  | NB1H 10KA 2P C10 | Disyuntor 2 polos, 10 A | 11.6
05 80 2216 |  | NB1H 10KA 2P C16 | Disyuntor 2 polos, 16 A | 11.6
05 80 2220 |  | NB1H 10KA 2P C20 | Disyuntor 2 polos, 20 A | 11.6
05 80 2232 |  | NB1H 10KA 2P C32 | Disyuntor 2 polos, 32 A | 11.6
05 80 2240 |  | NB1H 10KA 2P C40 | Disyuntor 2 polos, 40 A | 11.6
05 80 2250 |  | NB1H 10KA 2P C50 | Disyuntor 2 polos, 50 A | 13
05 80 2263 |  | NB1H 10KA 2P C63 | Disyuntor 2 polos, 63 A | 13
3 POLOS
05 80 2310 |  | NB1H 10KA 3P C10 | Disyuntor 3 polos, 10 A. | 16.6
05 80 2316 |  | NB1H 10KA 3P C16 | Disyuntor 3 polos, 16 A. | 16.6
05 80 2320 |  | NB1H 10KA 3P C20 | Disyuntor 3 polos, 20 A. | 16.6
05 80 2332 |  | NB1H 10KA 3P C32 | Disyuntor 3 polos, 32 A. | 16.6
05 80 2340 |  | NB1H 10KA 3P C40 | Disyuntor 3 polos, 40 A. | 16.6
05 80 2350 |  | NB1H 10KA 3P C50 | Disyuntor 3 polos, 50 A. | 18.2
05 80 2363 |  | NB1H 10KA 3P C63 | Disyuntor 3 polos, 63 A. | 18.2
ACCESORIOS
05 80 2101 |  | XF-9 | Contacto Auxiliar para NB1 | 6
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Disyuntor DIN DZ
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR PARA RIEL DIN, MODELO DZ158, MARCA CHINT
CAPACIDAD DE INTERRUPCION 10kA. - IEC/EN 60947-2
CURVA AC TIPO 8-12 In.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
1 POLO
05 80 4180 | DZ158 10KA 1P C80 | Disyuntor 1 polo, 80A | 12
05 80 4100 | DZ158 10KA 1P C100 | Disyuntor 1 polo, 100A | 13
05 80 4125 | DZ158 10KA 1P C125 | Disyuntor 1 polo, 125A | 14
2 POLOS
05 80 4280 | DZ158 10KA 2P C80 | Disyuntor 2 polos, 80A | 24.5
05 80 4200 | DZ158 10KA 2P C100 | Disyuntor 2 polos, 100A | 26.5
3 POLOS
05 80 4380 | DZ158 10KA 3P C80 | Disyuntor 3 polos, 80A | 30
05 80 4300 | DZ158 10KA 3P C100 | Disyuntor 3 polos, 100A | 34
ACCESORIOS
05 80 4101 | AX-1 | Contacto Auxiliar para DZ | 9
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## MCCB NM1 2
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR CAJA MOLDEADA, MODELO NM1 , MARCA CHINT
TRIPOLAR - CORRIENTES DE 32 A 125 Amp.
STANDARD: IEC/EN 60947-2
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT |  |  | PVP
05 83 2032 | NM1-125S 2P 32A | Disyuntor 2 polos, 32 A - 25kA. | 51.2
05 83 2040 | NM1-125S 2P 40A | Disyuntor 2 polos, 40 A - 25kA. | 51.2
05 83 2050 | NM1-125S 2P 50A | Disyuntor 2 polos, 50 A - 25kA. | 51.2
05 83 2063 | NM1-125S 2P 63A | Disyuntor 2 polos, 63 A - 25kA. | 57.6
05 83 2080 | NM1-125S 2P 80A | Disyuntor 2 polos, 80 A - 25kA. | 57.6
05 83 2100 | NM1-125S 2P 100A | Disyuntor 2 polos, 100 A - 25kA. | 57.6
05 83 2125 | NM1-125S 2P 125A | Disyuntor 2 polos, 125 A - 25kA. | 57.6
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## MCCB NM1
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR CAJA MOLDEADA, MODELO NM1 , MARCA CHINT
TRIPOLAR - CORRIENTES DE 16 A 1250 Amp.
STANDARD: IEC/EN 60947-2
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 83 0021 | NM1-63S 3P 20A | Disyuntor 3 polos, 20 A - 25kA. | 59.4
05 83 0033 | NM1-63S 3P 32A | Disyuntor 3 polos, 32 A - 25kA. | 59.4
05 83 0041 | NM1-63S 3P 40A | Disyuntor 3 polos, 40 A - 25kA. | 59.4
05 83 0051 | NM1-63S 3P 50A | Disyuntor 3 polos, 50 A - 25kA. | 59.4
05 83 0064 | NM1-63S 3P 63A | Disyuntor 3 polos, 63 A - 25kA. | 59.4
05 83 0016 | NM1-125S 3P 16A | Disyuntor 3 polos, 16 A - 25kA. | 63
05 83 0020 | NM1-125S 3P 20A | Disyuntor 3 polos, 20 A - 25kA. | 63
05 83 0032 | NM1-125S 3P 32A | Disyuntor 3 polos, 32 A - 25kA. | 63
05 83 0040 | NM1-125S 3P 40A | Disyuntor 3 polos, 40 A - 25kA. | 63
05 83 0050 | NM1-125S 3P 50A | Disyuntor 3 polos, 50 A - 25kA. | 63
05 83 0063 | NM1-125S 3P 63A | Disyuntor 3 polos, 63 A - 25kA. | 63
05 83 0080 | NM1-125S 3P 80A | Disyuntor 3 polos, 80 A - 25kA. | 63
05 83 0100 | NM1-125S 3P 100A | Disyuntor 3 polos, 100 A - 25kA. | 63
05 83 0125 | NM1-125S 3P 125A | Disyuntor 3 polos, 125 A - 25kA. | 63
05 83 0160 | NM1-250S 3P 160A | Disyuntor 3 polos, 160 A - 25kA. | 86.4
05 83 0180 | NM1-250S 3P 180A | Disyuntor 3 polos, 180 A - 25kA. | 86.4
05 83 0200 | NM1-250S 3P 200A | Disyuntor 3 polos, 200 A - 25kA. | 86.4
05 83 0250 | NM1-250S 3P 250A | Disyuntor 3 polos, 250 A - 25kA. | 86.4
05 83 0315 | NM1-400S 3P 315A | Disyuntor 3 polos, 315 A - 35kA. | 270
05 83 0400 | NM1-400S 3P 400A | Disyuntor 3 polos, 400 A - 35kA. | 270
05 83 0500 | NM1-630H 3P 500A | Disyuntor 3 polos, 500 A - 50kA. | 468
05 83 0630 | NM1-630H 3P 630A | Disyuntor 3 polos, 630 A - 50kA. | 468
05 83 0800 | NM1-800H 3P 800A | Disyuntor 3 polos, 800 A - 60kA. | 864
05 83 0801 | NM1-1250H 3P 800A | Disyuntor 3 polos, 800 A - 65kA. | 1260
05 83 1000 | NM1-1250H 3P 1000A | Disyuntor 3 polos, 1000 A - 65kA. | 1260
05 83 1250 | NM1-1250H 3P 1250A | Disyuntor 3 polos, 1250 A - 65kA. | 1260
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Accesorios NM1
Quito, Mayo 2014
ACCESORIOS PARA DISYUNTOR NM1 , MARCA CHINT
.
CATEGORIA | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 84 0100 | Motor 220V para NM1-125S | 297.25
05 84 0225 | Motor 220V para NM1-250S | 333.5
05 84 0400 | Motor 220V para NM1-400S | 594.5
05 84 0630 | Motor 220V para NM1-630H | 681.5
05 84 0800 | Motor 220V para NM1-800H | 768.5
05 84 1250 | Motor 220V para NM1-1250H | 1131
05 84 0101 | Shunt Release 220V para NM1-125S | 37.7
05 84 0226 | Shunt Release 220V para NM1-250S | 40.6
05 84 0401 | Shunt Release 220V para NM1-400S | 76.85
05 84 0631 | Shunt Release 220V para NM1-630H | 84.1
05 84 0801 | Shunt Release 220V para NM1-800H | 91.35
05 84 1251 | Shunt Release 220V para NM1-1250H | 101.5
05 84 0102 | Contacto Auxiliar para NM1-125S | 17.4
05 84 0227 | Contacto Auxiliar para NM1-250S | 20.3
05 84 0402 | Contacto Auxiliar para NM1-400S | 30.45
05 84 0632 | Contacto Auxiliar para NM1-630H | 34.8
05 84 0802 | Contacto Auxiliar para NM1-800H | 39.15
05 84 1252 | Contacto Auxiliar para NM1-1250H | 40.6
05 84 1100 | Bloque Mecanico/3P NM1-125S | 58
05 84 1225 | Bloque Mecanico/3P NM1-250S | 66.7
05 84 1400 | Bloque Mecanico/3P NM1-400S | 78.3
05 84 1630 | Bloque Mecanico/3P NM1-630H | 89.9
05 84 1800 | Bloque Mecanico/3P NM1-800H | 89.9
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Accesorios NM1(1)
Quito, Mayo 2014
ACCESORIOS PARA DISYUNTOR NM1 , MARCA CHINT
.
CATEGORIA | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 84 0103 | Bobina de minima tensión para NM1-125S | 45
05 84 0228 | Bobina de minima tensión para NM1-250S | 45
05 84 0403 | Bobina de minima tensión para NM1-400S | 67.5
05 84 0633 | Bobina de minima tensión para NM1-630S | 67.5
05 84 0803 | Bobina de minima tensión para NM1-800S | 67.5
05 84 1253 | Bobina de minima tensión para NM1-1250S | 97.5
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## MCCB NM8
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR CAJA MOLDEADA, MODELO NM8 , MARCA CHINT
TRIPOLAR - CORRIENTES 630 a 1250 Amp.
STANDARD: IEC/EN 60947-2
.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT |  |  | PVP
05 88 0630 | NM8-800S 3P 630A | Disyuntor 3 polos, 630 A - 65kA@220V. | 1200
05 88 0800 | NM8-800S 3P 800A | Disyuntor 3 polos, 800 A - 65kA@220V. | 1215
05 88 1000 | NM8-1250S 3P 1000A | Disyuntor 3 polos, 1000 A - 65kA@220V. | 1365
05 88 1250 | NM8-1250S 3P 1250A | Disyuntor 3 polos, 1250 A - 65kA@220V. | 1387.5
ACCESORIOS PARA DISYUNTOR NM8 , MARCA CHINT
05 89 1250 |  | Motor 220V Para NM8-800S/1250S | 1305
05 89 1251 |  | Shunt Release 220V para NM8-800S/1250S | 150
05 89 1252 |  | Contacto Auxiliar para NM8 | 36
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Disyuntores NA1
Quito, Mayo 2014
DISYUNTOR DE CORTE AL AIRE, MODELO NA1 , MARCA CHINT
TRIPOLAR - CORRIENTE REGULABLE Del 40% al 100% de la In.
STANDARD: IEC/EN 60947-2
.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 87 1020 | GNA1-1000-1000M/3P | Motor 220V - 3 polos, In: 1.000 A - Icu: 42kA@400V. | 2298.25
05 87 1620 | GNA1-2000-1600M/3P | Motor 220V - 3 polos, In: 1.600 A - Icu: 80kA@400V. | 3661.25
05 87 2200 | GNA1-2000-2000M/3P | MANUAL - 3 polos, In: 2.000 A - Icu: 80kA@400V. | 3480
05 87 2220 | GNA1-2000-2000M/3P | Motor 220V - 3 polos, In: 2.000 A - Icu: 80kA@400V. | 3849.75
05 87 2232 | GNA1-3200-3200M/3P | Motor 220V - 3 polos, In: 3.200 A - Icu: 80kA@400V. | 7873.5
ACCESORIOS PARA DISYUNTOR MODELO NA1 , MARCA CHINT
05 87 6100 |  | Enclavamiento mecánico tipo cable NA1-1000 | 529.25
05 87 6200 |  | Enclavamiento mecánico tipo cable NA1-2000~6300 | 529.25
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Relays encaps
Quito, Mayo 2014
RELE POTENCIA, MARCA CHINT
CERTIFICACIONES: CE y UL
SERIE MK CON INDICADOR
RELE MINIATURA, BOBINA VOLTAJE DC
CATEGORIA | MODELO | VOLTAJE | CONTACTOS | CORRIENTE (A) | TERMINAL | PVP
CHT
05 40 2012 | MK2P-I DC12V | 12 VDC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 6.6
05 40 2024 | MK2P-I DC24V | 24 VDC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 6.6
05 40 3012 | MK3P-I DC12V | 12 VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 6.93
05 40 3024 | MK3P-I DC24V | 24 VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 7.26
SERIE JTX
RELE MINIATURA, BOBINA VOLTAJE AC y DC
CATEGORIA | MODELO | VOLTAJE | CONTACTOS | CORRIENTE (A) | TERMINAL
CHT
05 40 6011 | JTX-2C AC110V | 110VAC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 6.665
05 40 6012 | JTX-2C AC12V | 12 VAC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 4.8825
05 40 6022 | JTX-2C AC220V | 220VAC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 6.665
05 40 6024 | JTX-2C AC24V | 24 VAC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 4.8825
05 40 6111 | JTX-2C AC110V | 110VAC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 6.51
05 40 6122 | JTX-2C DC220V | 220VDC | 2 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 8 PINES | 7.3625
05 40 7011 | JTX-3C DC110V | 110VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 7.75
05 40 7012 | JTX-3C DC12V | 12 VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 5.27
05 40 7022 | JTX-3C DC220V | 220VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 8.215
05 40 7024 | JTX-3C DC24V | 24 VDC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 5.27
05 40 7111 | JTX-3C AC110V | 110VAC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 7.75
05 40 7122 | JTX-3C AC220V | 220VAC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 7.75
05 40 7124 | JTX-3C AC24V | 24 VAC | 3 | 10/250VAC, 10A/28VDC | 11 PINES | 5.27
SOCKETS PARA RELE DE POTENCIA
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT
05 41 0800 | CZFO8A-E | BASE SOCKET 8 PINES PARA RELE MK2P-I / JTX-2C |  |  |  | 1.395
05 41 1100 | CZF11A-E | BASE SOCKET 11 PINES PARA RELE MK3P-I / JTX-3C |  |  |  | 1.55
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Pulsadores
Quito, Mayo 2014
ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACION MARCA CHINT
.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 35 6000 | NP2-EL8325 | PULSADOR DOBLE SIMPLE 1NA + 1NC | 4.95
05 35 6100 | NP2-EW8465 | PULSADOR DOBLE CON LUZ 110V. 1NA + 1NC | 7.425
05 35 6200 | NP2-EW8465 | PULSADOR DOBLE CON LUZ 230V. 1NA + 1NC | 7.425
05 35 7000 | NP2-EA43 | PULSADOR SIMPLE ROJO 2NC | 4.125
05 35 7010 | NP2-EW3464 | PULSADOR ROJO CON LUZ PILOTO 110V. 2NC | 6.6
05 35 7100 | NP2-EA33 | PULSADOR SIMPLE VERDE 2NA | 4.125
05 35 7110 | NP2-EW3363 | PULSADOR VERDE CON LUZ PILOTO 110V. 2NA | 6.6
05 35 5000 | NP2-BZ31 | PORTA ETIQUETA | 0.99
SELECTORES MARCA CHINT
05 35 9211 | NP2-EJ25 | SELECTOR 2 POS. 1NA + 1NC | 3.135
05 35 9311 | NP2-EJ33 | SELECTOR 3 POS. 2NC | 3.135
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Elementos de Mando
Quito, Mayo 2014
ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACION MARCA CHINT
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT |  |  | PVP
05 35 1000 | NP2-ES545 | PULSADOR HONGO 40 mm. COLOR ROJO | 3.575
TIPO ROTACION - CONTACTOS: 1NA+1NC
05 35 1001 | NP2-BY8330 | ETIQUETA STOP AMARILLA 90 mm. (Para Impresión) | 0.715
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT
LUZ PILOTO PLASTICO LED COMPLETA MARCA CHINT
GRADO PROTECCION IP65
PERFORACION 22mm.
05 35 5100 | ND16-22D/4 110V | LED ROJO Monoblock Ue 110 Vac | 2.145
05 35 5120 | ND16-22D/4 220V | LED ROJO Monoblock Ue 220 Vac | 2.145
05 35 5200 | ND16-22D/4 110V | LED AMARILLO Monoblock Ue 110 Vac | 2.145
05 53 5220 | ND16-22D/4 220V | LED AMARILLO Monoblock Ue 220 Vac | 2.145
05 35 5300 | ND16-22D/4 110V | LED VERDE Monoblock Ue 110 Vac | 2.145
05 35 5320 | ND16-22D/4 220V | LED VERDE Monoblock Ue 220 Vac | 2.145
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Contactor NC1
Quito, Mayo 2014
CONTACTOR TRIPOLAR, MARCA CHINT
AISLAMIENTO 660 V.
STANDARD: IEC/EN 60947-4-1
CATEGORIA | MODELO | CORRIENTE |  | POTENCIA AC3
CHT |  | AC1 - AC3 | 220V. |  | 440V. |  | PVP
|  | Amp. | kW. | hp. | kW. | hp.
05 31 0910 | 3P NC1-0910 220V 60HZ | 20 - 09 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 15.4
05 31 0911 | 3P NC1-0910 127V 60HZ | 20 - 09 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 15.4
05 31 0912 | 3P NC1-0910 120V 60HZ | 20 - 09 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 15.4
05 31 1210 | 3P NC1-1210 220V 60HZ | 20 - 12 | 3 | 5 | 5.5 | 7.5 | 16.17
05 31 1211 | 3P NC1-1210 127V 60HZ | 20 - 12 | 3 | 5 | 5.5 | 7.5 | 16.17
05 31 1212 | 3P NC1-1210 120V 60HZ | 20 - 12 | 3 | 5 | 5.5 | 7.5 | 16.17
05 31 1810 | 3P NC1-1810 220V 60HZ | 32 - 18 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 17.325
05 31 1811 | 3P NC1-1810 127V 60HZ | 32 - 18 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 17.325
05 31 1812 | 3P NC1-1810 120V 60HZ | 32 - 18 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 17.325
05 31 2510 | 3P NC1-2510 220V 60HZ | 40 - 25 | 5.5 | 10 | 11 | 15 | 25
05 31 2511 | 3P NC1-2510 127V 60HZ | 40 - 25 | 5.5 | 10 | 11 | 15 | 25
05 31 2512 | 3P NC1-2510 120V 60HZ | 40 - 25 | 5.5 | 10 | 11 | 15 | 25
05 31 3210 | 3P NC1-3210 220V 60HZ | 50 - 32 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 34
05 31 3211 | 3P NC1-3210 127V 60HZ | 50 - 32 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 34
05 31 3212 | 3P NC1-3210 120V 60HZ | 50 - 32 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 34
05 31 4011 | 3P NC1-4011 220V 60HZ | 60 - 40 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 50
05 31 4012 | 3P NC1-4011 127V 60HZ | 60 - 40 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 50
05 31 4013 | 3P NC1-4011 120V 60HZ | 60 - 40 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 50
05 31 5011 | 3P NC1-5011 220V 60HZ | 80 - 50 | 15 | 20 | 22 | 30 | 56
05 31 5012 | 3P NC1-5011 127V 60HZ | 80 - 50 | 15 | 20 | 22 | 30 | 56
05 31 5013 | 3P NC1-5011 120V 60HZ | 80 - 50 | 15 | 20 | 22 | 30 | 56
05 31 6511 | 3P NC1-6511 220V 60HZ | 80 - 65 | 18.5 | 25 | 30 | 40 | 74
05 31 6512 | 3P NC1-6511 127V 60HZ | 80 - 65 | 18.5 | 25 | 30 | 40 | 74
05 31 6513 | 3P NC1-6511 120V 60HZ | 80 - 65 | 18.5 | 25 | 30 | 40 | 74
05 31 8011 | 3P NC1-8011 220V 60HZ | 95 - 80 | 22 | 30 | 37 | 40 | 90
05 31 8012 | 3P NC1-8011 127V 60HZ | 95 - 80 | 22 | 30 | 37 | 40 | 90
05 31 8013 | 3P NC1-8011 120V 60HZ | 95 - 80 | 22 | 30 | 37 | 40 | 90
05 31 9511 | 3P NC1-9511 220V 60HZ | 95 - 95 | 25 | 30 | 45 | 50 | 96
05 32 2512 | 3P NC1-1201Z 125V DC | 20 - 12 | 3 | 5 | 5.5 | 7.5 | 46
05 32 2525 | 3P NC1-2501Z 125V DC | 40 - 25 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 74
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Contactor NC2
Quito, Mayo 2014
CONTACTOR TRIPOLAR, MARCA CHINT
AISLAMIENTO 1.000 V.
STANDARD: IEC/EN 60947-4-1
CATEGORIA | MODELO | CORRIENTE | POTENCIA AC3
CHT |  | AC1 - AC3 | 220V. |  | 440V. |  | PVP
|  | Amp. | kW. | hp. | kW. | hp.
05 32 0115 | 3P NC2-115 220V 60 HZ | 200 - 115 |  | 40 | 55 | 60 | 157.5
05 32 0150 | 3P NC2-150 220V 60 HZ | 200 - 150 |  | 50 | 75 | 75 | 195
05 32 0185 | 3P NC2-185 220V 60 HZ | 275 - 185 |  | 60 | 90 | 100 | 262.5
05 32 0225 | 3P NC2-225 220V 60 HZ | 275 - 225 |  | 75 | 110 | 125 | 330
05 32 0265 | 3P NC2-265 220V 60 HZ | 315 - 265 |  | 100 | 132 | 150 | 352.5
05 32 0330 | 3P NC2-330 220V 60 HZ | 380 - 330 |  | - | 160 | - | 495
05 32 0400 | 3P NC2-400 220V 60 HZ | 450 - 400 |  | - | 200 | - | 555
05 32 0500 | 3P NC2-500 220V 60 HZ | 630 - 500 |  | - | 250 | - | 742.5
05 32 0630 | 3P NC2-630 220V 60 HZ | 800 - 630 |  | - | 335 | - | 930
05 32 0800 | 3P NC2-800 220V 60 HZ | 800 - 800 |  | - | 450 | - | 1297.5
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Accesorios Contactores
Quito, Mayo 2014
ACCESORIOS PARA CONTACTORES CHINT
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
Contacto auxiliar instantaneo: Para contactores NC1 y NC2
05 33 1000 | F4-20 | 2NA de enganche central | 3.36
05 33 1100 | F4-11 | 1NA + 1NC de enganche central | 3.36
05 33 1200 | F4-22 | 2NA + 2NC de enganche central | 5.04
05 33 1400 | NCF1-11C | 1NA + 1NC de enganche lateral para NC1 | 8.4
Enclaves mecánicos
05 33 2000 | NC1-09-32 | Enclavamiento mecánico para NC1-09 a NC1-32 | 4.2
05 33 2150 | NC1-40-95 | Enclavamiento mecánico para NC1-40 a NC1-95 | 11.34
05 33 2200 | NC1-80-95 | Enclavamiento mecánico para NC1-80 a NC1-95 | 11.34
05 33 2300 | NC2-115-150 | Enclavamiento mecánico para NC2-115 a NC2-150 | 45.36
05 33 2400 | NC2-185-225 | Enclavamiento mecánico para NC2-185 a NC2-225 | 47.04
05 33 2500 | NC2-265-500 | Enclavamiento mecánico para NC2-265 a NC2-500 | 63.84
05 33 2600 | NC2-630 | Enclavamiento mecánico para NC2-630 | 80.64
05 33 3000 | F5-T2 | Contacto Aux. Temporizado 0.1-30s | 45.36
NOTA: | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Contactor f.p.
Quito, Mayo 2014
CONTACTOR PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MARCA CHINT
BOBINA 220VAC, CON CONTACTOS AUXILIARES
IEC 60947 - 4 - 1
|  |  | CORRIENTE | POTENCIA CAPACITOR |  | PVP
|  |  | Ie (400V) | 220V. | 440V.
CATEGORIA |  | MODELO | Amp. | Kvar | Kvar
CHT
05 51 2511 |  | CJ19-2511 | 17 | 6 | 12 | 20.3
05 5 1 4311 |  | CJ19-4311 | 29 | 10 | 20 | 29
05 51 9512 |  | CJ19-9512 | 63 | 22 | 40 | 82.65
NOTA: |  | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Capacitores
Quito, Mayo 2014
CONDENSADOR TRIFASICO DE POTENCIA
MARCA CHINT
SISTEMA ANTIEXPLOSION - AUTOREGENERATIVO
Fácil montaje, libre de mantenimiento, bajo peso y reducido tamaño. Sobretensión permitida: 1.1 Un, Sobrecorriente permitida 1.3 In. Tolerancia de Capacidad Nominal_ -5% a +10% Conforme a CEI EN 60831-1/1996, IEC 60831-1/1996
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT |  | Potencia | Voltaje | Frecuencia | PVP
|  | KVAR | V. | Hz.
05 50 2305 | BZMJ 0.23-5-3 | 5 | 230 | 60 | 52.2
05 50 2310 | BZMJ 0.23-10-3 | 10 | 230 | 60 | 104.4
05 50 4505 | BZMJ 0.45-5-3 | 5 | 450 | 60 | 31.9
05 50 4510 | BZMJ 0.45-10-3 | 10 | 450 | 60 | 52.2
MODULOS DE COMPENSACION DE FACTOR DE POTENCIA
MARCA CHINT
| MODELO | PASOS | Voltaje | Frecuencia
|  |  | V. | Hz.
05 50 1220 | JKF8-12 220V - 60HZ | 12 | 220 | 60 | 217.5
05 50 1240 | JKF8-12 440V - 60HZ | 12 | 440 | 60 | 217.5
05 50 0820 | JKF8- 6 220V - 60HZ | 6 | 220 | 60 | 195.75
05 50 0840 | JKF8- 6 440V - 60HZ | 6 | 440 | 60 | 174
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Reles Térmicos
Quito, Mayo 2014
RELE TERMICO TRIFASICO REGULABLE MARCA CHINT
RESET MANUAL Y AUTOMATICO
CONTACTOS AUXILIARES 1NA + 1NC
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 34 1004 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 2.5 -4A | 18.9
05 34 1006 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 4 - 6A | 18.9
05 34 1008 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 5.5- 8A | 18.9
05 34 1010 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 7-10A | 18.9
05 34 1013 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 9-13A | 18.9
05 34 1018 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 12-18A | 18.9
05 34 1025 | NR2 - 25 | Relé Térmico Rango 17-25A | 18.9
05 34 2032 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 23-32A | 50.4
05 34 2040 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 30-40A | 50.4
05 34 2057 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 37-57A | 50.4
05 34 2065 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 48-65A | 50.4
05 34 2070 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 55-70A | 50.4
05 34 2080 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 63-80A | 50.4
05 34 2093 | NR2 - 93 | Relé Térmico Rango 80-93A | 50.4
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Bobinas
Quito, Mayo 2014
BOBINAS PARA CONTACTORES CHINT NC1 y NC2
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | PVP
CHT
05 33 4100 | NC1-09/18 | Bobina 127Vac P/Contactor NC1-09/18 | 5.95
05 33 4122 | NC1-09/18 | Bobina 220Vac P/Contactor NC1-09/18 | 5.95
05 33 4144 | NC1-09/18 | Bobina 440Vac P/Contactor NC1-09/18 | 5.95
05 33 4200 | NC1-25/32 | Bobina 127Vac P/Contactor NC1-25/32 | 8.05
05 33 4222 | NC1-25/32 | Bobina 220Vac P/Contactor NC1-25/32 | 8.05
05 33 4244 | NC1-25/32 | Bobina 440Vac P/Contactor NC1-25/32 | 8.05
05 33 4300 | NC1-40/95 | Bobina 127Vac P/Contactor NC1-40/95 | 15.925
05 33 4322 | NC1-40/95 | Bobina 220Vac P/Contactor NC1-40/95 | 15.925
05 33 4344 | NC1-40/95 | Bobina 440Vac P/Contactor NC1-40/95 | 15.925
05 33 4340 | NC1-40/95 | Bobina 460Vac P/Contactor NC1-40/95 | 15.925
05 33 4500 | NC2-115/150 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-115/150 | 70
05 33 4522 | NC2-115/150 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-115/150 | 70
05 33 4544 | NC2-115/150 | Bobina 440Vac P/Contactor NC2-115/150 | 70
05 33 4600 | NC2-185/225 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-185/225 | 113.75
05 33 4622 | NC2-185/225 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-185/225 | 113.75
05 33 4640 | NC2-185/225 | Bobina 440Vac P/Contactor NC2-185/225 | 113.75
05 33 4700 | NC2-265 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-265 | 150.5
05 33 4722 | NC2-265 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-265 | 150.5
05 33 4740 | NC2-265 | Bobina 440Vac P/Contactor NC2-265 | 150.5
05 33 4800 | NC2-330 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-330 | 171.5
05 33 4822 | NC2-330 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-330 | 171.5
05 33 4900 | NC2-400 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-400 | 183.75
05 33 4922 | NC2-400 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-400 | 183.75
05 33 5000 | NC2-500 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-500 | 210
05 33 5022 | NC2-500 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-500 | 210
05 33 5100 | NC2-630 | Bobina 127Vac P/Contactor NC2-630 | 227.5
05 33 5122 | NC2-630 | Bobina 220Vac P/Contactor NC2-630 | 227.5
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Conmutador
Quito, Mayo 2014
INTERRUPTOR CUADRIPOLAR PARA DESCONECCION MARCA CHINT
AISLAMIENTO 690 VAC
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT |  |  | PVP
05 60 1160 | NH40-160/4 | Interruptor bajo carga Ith (A) 160 | 85.8
05 60 1400 | NH40-400/4 | Interruptor bajo carga Ith (A) 400 | 266.5
05 60 1630 | NH40-630/4 | Interruptor bajo carga Ith (A) 630 | 344.5
05 60 1000 | NH40-1000/4 | Interruptor bajo carga Ith (A) 1.000 | 702
05 60 1600 | NH40-1600/4 | Interruptor bajo carga Ith (A) 1.600 | 884
CONMUTADOR AUTOMATICO PARA TRANSFERENCIA DE CARGA MARCA CHINT
AISLAMIENTO 690 VAC
05 60 3400 | NH40 (SZ)-400/4III | Conmutador NH40(SZ)-400/4III | 2171
05 60 3630 | NH40 (SZ)-630/4III | Conmutador NH40(SZ)-630/4III | 2236
05 60 3800 | NH40 (SZ)-800/4III | Conmutador NH40(SZ)-800/4III | 4069
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Guardamotores
Quito, Mayo 2014
GUARDAMOTORES SERIE NS2
TENSION DE AISLAMIENTO 690 V.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION | POTENCIA NOMINAL ESTANDAR
CHT |  |  | DE MOTOR TRIFASICO (KW/HP)
|  |  | 230V | 440V | PVP
05 34 4006 | NS2-25-6.3 | Guardamotor Rango de Ajuste: 4-6.3A | 1.1 / 1.5 | 3.0 / 4.0 | 31.9
05 34 4010 | NS2-25-10 | Guardamotor Rango de Ajuste: 6-10A | 2.2 / 3.0 | 4.0 / 5.0 | 31.9
05 34 4014 | NS2-25-14 | Guardamotor Rango de Ajuste: 9-14A | 3.0 / 4.0 | 7.5 / 10 | 31.9
05 34 4018 | NS2-25-18 | Guardamotor Rango de Ajuste: 13-18A | 4.0 / 5.0 | 9.0 / 12 | 31.9
05 34 4023 | NS2-25-23 | Guardamotor Rango de Ajuste: 17-23A | 5.5 / 7,5 | 11 / 14 | 36.25
05 34 4025 | NS2-25-25 | Guardamotor Rango de Ajuste: 20-25A | 5.5 / 7,5 | 11 / 14 | 36.25
05 34 4040 | NS2-80B/40 | Guardamotor Rango de Ajuste: 20-40A | 11 / 14 | 22 / 30 | 76.85
05 34 4063 | NS2-80B/63 | Guardamotor Rango de Ajuste: 40-63A | 15 / 20 | 33 / 44 | 76.85
05 34 4080 | NS2-80B/80 | Guardamotor Rango de Ajuste: 56-80A | 22 / 30 | 45 / 60 | 76.85
ACCESORIOS PARA GUARADAMOTOR NS2
05 34 4091 | NS2-AU11 | Contacto Auxilar 1NO + 1NC |  |  | 7.975
05 34 4095 | NS2-MC | Caja IP55 sin pulsadores |  |  | 17.4
05 34 4096 | NS2-MC01 | Caja IP55 con pulsador de emergencia |  |  | 24.65
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013

## Arrancadores Directos
Quito, Mayo 2014
ARRANCADORES DIRECTOS
TENSION DE AISLAMIENTO 690 V.
CATEGORIA | MODELO | DESCRIPCION
CHT
PVP
05 34 5006 | NQ2-15/1 220V/4-6A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 4-6A IP40 | 56
05 34 5010 | NQ2-15/1 220V/7-10A | Arrancador Directo caja metalica- bobina 220V 7-10A IP40 | 56
05 34 5013 | NQ2-15/1 220V/9-13A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 9-13A IP40 | 62
05 34 5018 | NQ2-15/2 220V/12-18A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 12-18A IP40 | 62
05 34 5025 | NQ2-15/3 220V/17-25A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 17-25A IP40 | 80
05 34 5032 | NQ2-15/4 220V/23-32A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 23-32A IP40 | 94
05 34 5036 | NQ2-15/4 220V/28-36A | Arrancador Directo caja metalica bobina 220V 28-36A IP40 | 94
NOTA : | PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
REEMPLAZA A LA LISTA DE PRECIOS DE DICIEMBRE 2013